## 仪表类型表
表名 | instrument_type
表注释 | 仪表类型表
字段 | 注释 | 字段类型 | 是否必须 | 是否主键
id | 主键id | integer | 1 | 1
name | 仪表类型 | varchar | 1

## 线路信息表
表名 | instrument_address_mapper
表注释 | 仪表地址映射表
字段 | 注释 | 字段类型 | 是否必须 | 是否主键
type | 仪表类型 | integer | 1
address | 地址 | varchar | 1 | 1
addressName | 仪表线路名称 | varchar | 1
sort | 排序 | integer | 1

## 数据记录表
表名 | instrument_data_record
表注释 | 仪表数据记录表
字段 | 注释 | 字段类型 | 是否必须 | 是否主键
id | 主键id | integer | 1 | 1
address | 地址 | varchar | 1
relay01 | 继电器01 | Integer
relay02 | 继电器02 | Integer
relay03 | 继电器03 | Integer
switch01 | 开关量01 | Integer
switch02 | 开关量02 | Integer
switch03 | 开关量03 | Integer
switch04 | 开关量04 | Integer
uab | ab线电压 | BigDecimal
ubc | bc线电压 | BigDecimal
uca | ca线电压 | BigDecimal
ia | a相电流 | BigDecimal
ib | b相电流 | BigDecimal
ic | c相电流 | BigDecimal
pa | a相有功功率 | BigDecimal
pb | b相有功功率 | BigDecimal
pc | c相有功功率 | BigDecimal
p0 | 总有功功率 | BigDecimal
q0 | 总无功功率 | BigDecimal
rate | 总功率因数 | BigDecimal
w0 | 正向有功 | BigDecimal
create_time | 创建时间 | datetime
update_time | 更新时间 | datetime